# CAS CL-3000 B

# BALANZA ETIQUETADORA INDUSTRIAL

## CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

- Capacidad: 15 / 30 kg

- División escala: 5 / 10 g.

- Certificación OIML

- Plato: 38 x 25 cm en acero inoxidable

- Temperatura de Operación: - 10°  C ~ 40° C

- Doble Display Grafico LCD números y alfabeto color negro

- Back light incluido

- Teclado tipo membrana

- Función de Cambio y anulación de productos

- Sistema de impresión Térmico

- Impresión de ticket y etiqueta

- Impresión de 80 etiquetas por minuto

- Alta velocidad de Impresión 100 mm / seg

- Impresión de código de barras (10 Tipos de códigos de barras programables)

- Corriente Eléctrica 110 V / 240 V

- 72 memorias directas

- Puede guardar hasta 10000 Productos

- 64 Vendedores

- Opción para utilizar como caja registradora con conexión de cajón monedero e impresión de ticket para el cliente.

- Impresión de reportes de venta (PLU, Vendedor, X, Z, Departamento, Grupo, Hora)

- Emisión de mensaje publicitario cuando la balanza no se esté utilizando

- Puertos de Comunicación: RJ-45 (Conexión en red), RJ-11 (Cajón monedero), USB (PC), RS-232 (PC).

- Opción para conectar tarjeta de red inalámbrica

- Idioma: Inglés y español

- Datos programables por PLU ( F. Vencimiento, F. Empaque, F. Producción, Ingredientes, Factores Nutricionales, Trazabilidad, código de barras, Lote, Descripción, Tara, Precio, Precio Especial, entre otros)

- 45 formatos de etiquetas predeterminadas y capacidad para guardar 20 etiquetas diseñables por medio de CL-WORKS

- Incluye:

- Programación y capacitación sobre el manejo del equipo

- Diseño personalizado de etiquetas

- Software CL-WORKS para programación de la balanza

- 1 rollo de etiqueta o ticket

- Excelente servicio pos venta